Вопросы к зачету по дисциплине

“Метрология, стандартизация и сертификация”

- Физическая величина, измерения, единство измерений.

- Погрешность измерений.

- Основное уравнение измерений.

- Размер физической величины.

- Виды физических величин. Вид уравнений, связывающие между собой различные физические величины.

- Шкалы измерений.

- Истинное значение величины и действительное.

- Погрешность результатов измерений. Точность измерений.

- Международная система единиц 'СИ'.

- Эталоны, как средство измерения.

- Классификация измерений по способу получения информации.

- Классификация измерений по характеру изменения получаемой информации.

- Классификация измерений по количеству измерительной информации.

- Классификация измерений по отношению к основным единицам измерения.

- Принципы измерений. Методы измерений.

- Источники погрешности результатов измерений.

- Абсолютная, относительная и приведенная погрешности

- Классификация погрешностей по характеру изменения результатов при повторных измерениях.

- Классификация погрешностей по причине возникновения.

- Классификация погрешностей по условиям проведения измерений.

- Классификация погрешностей по характеру изменения физической величины.

- Характеристики средств измерений. Динамические характеристики средств измерений.

- Классы точности средств измерений. Формы представления погрешностей измерений при установлении классов точности.

- Выбор количества измерений. Состоятельность оценки. Несмещённость оценки. Эффективность оценки.

- Порядок идентификации законов распределения величин по результатам измерений.

- Международные метрологические организации.

- Закон РФ «Об обеспечении единства измерений».

- Компетенция Госстандарта РФ в области обеспечения единства измерений.

- Государственный метрологический контроль. Государственный метрологический надзор.

- Проверка и калибровка средств измерений.

- Государственная метрологическая служба РФ.

- Метрология в ГС ГА.

- Закон РФ «О техническом регулировании» в области стандартизации.

- Сущность, содержание и цели стандартизации в соответствии с Законом РФ «О техническом регулировании».

- Объект и область стандартизации, стандарт.

- Виды стандартов по типу деятельности.

- Нормативные документы по стандартизации.

- Категории стандартов. Технический регламент.

- Государственная система стандартизации.

- Международные стандарты на системы обеспечения качества продукции.

- Стандарты ISO-9000.

- Ключевые аспекты качества. Петля качества продукции.

- Ключевые аспекты качества. Петля качества услуги.

- Понятие сертификации. Основная цель сертификации.

- Роль сертификации в обеспечении качества продукции и защите прав потребителя.

- Обязательная и добровольная сертификация. Объекты сертификации. Этапы проведения сертификации.

- Номенклатура продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации.

- Схема сертификации по классификации ИСО.

- Отличие схемы сертификации продукции от схемы сертификации услуг.

- Особенности сертификации систем качества. Международные системы сертификации.

- Взаимодействие органа и центра сертификации.

- Требования, предъявляемые к органу сертификации.

- Требования, предъявляемые к центру сертификации.

- Инспекционный контроль сертифицированного объекта.

- Основные положения закона РФ «О техническом регулировании» в области сертификации.

- Положение о ССГА.