РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ЦВЕТОВОГО КОДИРОВАНИЯ:

| No цвета по Siemon | Цветовой код |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | черный |  | Тип терминирования не присвоен |
| 02 | белый |  | Магистральная система 1-го уровня (точки терминирования в MC/IC или MC/TC) |
| 03 | красный |  | Зарезервирован для будущего использования (ранее использовался для телефонных коммутаторных систем) |
| 04 | серый |  | Магистральная система второго уровня (точки терминирования в IC/TC) |
| 05 | жёлтый |  | Прочие системы (вспомогательное оборудование, системы безопасности, сигнализация и др.) |
| 06 | голубой |  | Точки терминирования кабелей горизонтальной системы (известных также как "станционные кабели") |
| 07 | зелёный |  | Сетевые соединения (пользовательская сторона демаркационной точки) |
| 08 | фиолетовый |  | Оборудование общего назначения (например, оборудование PBX, серверы, оборудование LAN, Mux) |
| 09 | оранжевый |  | Демаркационная Точка (точки терминирования линий АТС) |
| 60 | коричневый |  | Магистральная система между зданиями (точки терминирования кабельной системы кампуса) |